Варианты защиты протеза паролем Motorica Start:

1) Простой вариант (по типу синхронизации наушников). Защита от человека из толпы в метро, но при этом другие пользователи протезов и сотрудники компании смогут подключиться к любому протезу. Без ведома владельца атаку сможет сделать любой человек, но только если владелец снимет протез с руки (1-2 недели со стороны приложения и 2 недели со стороны электроники протеза)

2) Средний вариант (пароль, задаваемый пользователем). От любого человека, включая других пользователей протезов и сотрудников компании. Без ведома владельца атаку сможет совершить только человек имеющий личные данные пользователя и только в момент, когда протез снят с руки владельца. (реализация около 1 месяца, основную сложность задаче добавляет момент забытия пользователем пароля, потому что потребуется реализация автоматизированного восстановление по данным пользователя)

3) Профессиональный вариант. Как вариант 2, только + невозможность незаметно совершить атаку снятого с пользователя протеза. Без ведома владельца атаку сможет совершить только человек имеющий личные данные пользователя, только в момент, когда протез снят с руки и, если у злоумышленника будет специальный софт генерации мастер-паролей.

Подключиться к любому протезу сможет только владелец, либо отдел R&D. (Клиент серверная архитектура хранения индивидуальных мастер-паролей, валидируемых автоматически по набору сервисной информации определённой кисти) (реализация 2-3 месяца)